## BEISPIEL – Labor- Bestand
Beispielvorlage für Online-Laborinventarliste
Name des Labors |  |  |  |  | Weitere Anmerkungen
Datum
Betriebsstatus
Betriebsbereit
Außer Betrieb
Allgemeine Informationen | [5 empty] | Standortinformationen |  | Anschaffungsinformationen |  |  |  |  | Nutzung und Wartung |  |  |  | Wert und Abschreibung |  | Einhaltung der Sicherheitsvorschriften |  | Kommentare
Artikel-ID/Seriennummer | Gerätename | Marke/Hersteller | Modell | Kategorie | Beschreibung | Laborstandort | Zugewiesen zu Abteilung | Kaufdatum | Lieferant | Ursprünglicher Kaufpreis | Garantie-Ablaufdatum | Zustand | Datum der letzten Wartung | Nächste geplante Wartung | Fälligkeitsdatum der Kalibrierung | Betriebsstatus | Aktueller Wert | Abschreibung (jährlich) | Sicherheitszertifizierung | Ablauf der Sicherheitszertifizierung
LAB-12345 | Leica Mikroskop DM500 | Leica | DM500 | Mikroskope | Verbundmikroskop mit 1000-facher Vergrößerung | Lab 201 – Biolabor | Biologie | 10.05.20xx | Fisher Scientific | 5500 | 10.05.20xx | Neu | 01.10.20xx | 01.12.20xx | 15.11.20xx | Betriebsbereit | 4800 | 300 | OSHA-Compliance 20xx-12-31 | 31.12.20xx | Das Mikroskop befindet sich in ausgezeichnetem Zustand ohne sichtbaren Verschleiß.
LAB-67890 | Eppendorf Centrifuge 5425 | Eppendorf | 5425 | Zentrifugen | Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge mit 10.000 U/min | Lab 304 – Chemielabor | Chemie | 15.08.20xx | VWR International | 3200 | 15.08.20xx | Gut | 10.09.20xx | 10.12.20xx | 30.11.20xx | Betriebsbereit | 2900 | 200 | CE-zertifiziert 01.11.20xx | 01.11.20xx | Der Zentrifugenrotor muss bei der nächsten Wartung ausgewuchtet werden.
LAB-54321 | Thermo Fisher Spectrophotometer NanoDrop One | Thermo Fisher Scientific | NanoDrop One | Analyseinstrumente | Mikrovolumen-UV-Vis-Spektrophotometer | Labor 105 – Genetiklabor | Molekularbiologie | 28.02.20xx | Thermo Fisher Scientific | 10000 | 28.02.20xx | Reparatur erforderlich | 15.07.20xx | 15.11.20xx | 01.10.20xx | Außer Betrieb | 8000 | 400 | ISO 13485 20xx-10-20 | 20.10.20xx | Spektralfotometer außer Betrieb wegen fehlerhafter Anzeige, wartet auf Reparatur.
KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Laborausstattung Bestand
Vorlage für Online-Laborinventarliste
Name des Labors |  |  |  |  | Weitere Anmerkungen
Datum
Betriebsstatus
Betriebsbereit
Außer Betrieb
Allgemeine Informationen | [5 empty] | Standortinformationen |  | Anschaffungsinformationen |  |  |  |  | Nutzung und Wartung |  |  |  | Wert und Abschreibung |  | Einhaltung der Sicherheitsvorschriften |  | Kommentare
Artikel-ID/Seriennummer | Gerätename | Marke/Hersteller | Modell | Kategorie | Beschreibung | Laborstandort | Zugewiesen zu Abteilung | Kaufdatum | Lieferant | Ursprünglicher Kaufpreis | Garantie-Ablaufdatum | Zustand | Datum der letzten Wartung | Nächste geplante Wartung | Fälligkeitsdatum der Kalibrierung | Betriebsstatus | Aktueller Wert | Abschreibung (jährlich) | Sicherheitszertifizierung | Ablauf der Sicherheitszertifizierung

## Dropdown-Schlüssel – Nicht lösc
Dropdown-Schlüssel – Nicht löschen
Zustand | Betriebsstatus
Neu | Betriebsbereit
Ausgezeichnet | Außer Betrieb
Gut
Ausreichend
Reparatur erforderlich

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.