Vorlage für eine Checkliste für die Hotelwartung

| Name der Unterkunft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspiziert von | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum | TT.MM.JJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verwenden Sie die Checkliste, um alle Probleme zu dokumentieren, die während der Inspektion gefunden wurden, und die erforderlichen Maßnahmen, um sie zu lösen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufgaben | Häufigkeit | Daten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektionshinweise/Folgemaßnahmen |
|  |  | 30.11.2035 | 1.12.2035 |  | 2.12.2035 |  | 3.12.2035 |  | 4.12.2035 |  | 5.12.2035 | 6.12.2035 |  |  |
| BEREICH: Außenbereiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anmerkungen |
| Gebäudefassade auf Risse, abblätternde Farbe oder Schäden prüfen | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Dach auf Lecks, fehlende Ziegeln oder Schutt überprüfen | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Auf Parkplätzen und Wegen für eine angemessene Beleuchtung sorgen | Wöchentlich |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschilderung auf Sichtbarkeit und Beschädigung prüfen | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Sicherstellen, dass die Dachrinnen und Fallrohre frei von Verschmutzungen sind | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEREICH: Lobby und öffentliche Bereiche | Halbjährlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HLK-Systeme auf ordnungsgemäßen Betrieb und Komfort testen | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Sicherstellen, dass alle Beleuchtungskörper funktionsfähig sind (Glühbirnen gegebenenfalls austauschen) | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Aufzüge auf reibungslosen Betrieb und Sicherheits-Compliance prüfen | Wöchentlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boden auf Risse, lose Fliesen oder Stolperfallen überprüfen | Wöchentlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherstellen, dass die Feuerlöscher zugänglich sind und innerhalb des Ablaufdatums liegen | Monatlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEREICH: Gästezimmer | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Alle Steckdosen, Schalter und Lampen testen | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Klimaanlage/Heizung auf Funktionsfähigkeit prüfen | Wöchentlich |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanitäranlagen in den Badezimmern (Armaturen, Duschköpfe, Toiletten) überprüfen | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Überprüfen, ob Türschlösser, Gucklöcher und Riegel sicher sind | Quartalsweise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenster inspizieren und sicherstellen, dass sie sich ordnungsgemäß öffnen/schließen lassen | Jährlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder testen | Halbjährlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufgaben | Häufigkeit | Daten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspektionshinweise/Folgemaßnahmen |
|  |  | 30.11.2035 | 1.12.2035 |  | 2.12.2035 |  | 3.12.2035 |  | 4.12.2035 |  | 5.12.2035 | 6.12.2035 |  |  |
| BEREICH: Küche und Gastronomiebereiche | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Küchengeräte auf Sauberkeit und Funktionalität prüfen | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Kühl- und Gefrierschränke auf richtige Temperatur prüfen | Wöchentlich |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Abluftventilatoren und -hauben auf Sauberkeit und Funktion prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfen, ob die Brandunterdrückungssysteme auf dem neuesten Stand und funktionsfähig sind | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Sicherstellen, dass die Bodenabläufe klar und funktionsfähig sind | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| BEREICH: Housekeeping und Wäscherei | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Waschmaschinen und Trockner auf Effizienz und Sicherheit testen | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Haushaltswägen auf Verschleiß und fehlende Gegenstände prüfen | Täglich | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Lagerbereiche auf ordnungsgemäße Organisation und Sauberkeit prüfen | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestand an Reinigungsmaterial überprüfen und gegebenenfalls auffüllen | Nach Bedarf | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEREICH: Pool- und Erholungsbereiche | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckenwasser auf ein angemessenes chemisches Gleichgewicht und auf Klarheit testen | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrieb von Schwimmbadfiltern, Pumpen und Heizungen testen | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherheitsausstattung (Rettungsringe, Beschilderung usw.) überprüfen | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherstellen, dass die Möbel sauber und frei von Beschädigungen sind | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEREICH: Wartungsraum und Tools | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherstellen, dass die Tools ordnungsgemäß gelagert und funktionsfähig sind | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfen, ob die Wartungsprotokolle aktuell sind | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestand an Ersatzteilen und Zubehör überprüfen | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEREICH: Notfallsysteme | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandmelde- und Sprinkleranlagen testen | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notausgänge inspizieren und sicherstellen, dass sie nicht versperrt sind | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfen, ob die Backup-Generatoren betriebsbereit und betankt sind | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Beschilderung zu Notfallverfahren und Notausgängen prüfen | Nach Bedarf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko.